- Наказ про призначення осіб, відповідальних за пожежну безпеку окремих будівель, споруд, приміщень, дільниць, технологічного та інженерного устаткування, а також за утримання й експлуатацію засобів протипожежного захисту.

- Внесення до посадових інструкцій обов’язків та прав осіб, відповідальних за забезпечення пожежної безпеки на підприємстві та об’єктах.

- Наказ, інструкція про встановлення протипожежного режиму кожного об’єкту, який включає:

- порядок утримання шляхів евакуації;

- визначення спеціальних місць для куріння;

- порядок застосування відкритого вогню;

- порядок використання побутових нагрівальних приладів;

- порядок проведення тимчасових пожежонебезпечних робіт;

- правила проїзду та стоянки транспортних засобів;

- місця для зберігання і допустиму кількість лісоматеріалів та готової продукції, що можуть одночасно знаходитися у приміщеннях і на території;

- порядок прибирання горючого пилу й відходів, зберігання промасленого спецодягу та ганчір’я, очищення елементів вентиляційних систем від горючих відкладень;

- порядок відключення від мережі електроживлення обладнання та вентиляційних систем у разі пожежі;

- порядок огляду й зачинення приміщень після закінчення роботи;

- порядок організації експлуатації і обслуговування наявних засобів протипожежного захисту;

- порядок збирання членів пожежно-рятувального підрозділу добровільної пожежної охорони та посадових осіб, відповідальних за пожежну безпеку, у разі виникнення пожежі, виклику вночі, у вихідні й святкові дні;

- порядок дій у разі виникнення пожежі: порядок і способи оповіщення людей, виклику пожежно-рятувальних підрозділів, зупинки технологічного устаткування, вимкнення вентиляційних установок, електроспоживачів, застосування засобів пожежогасіння; послідовність евакуації людей та матеріальних цінностей з урахуванням дотримання техніки безпеки.

- Інструкція дій у разі виникнення (виявлення) пожежі.

- Інструкція про заходи пожежної безпеки.

У інструкції повинні вказуватися:

- категорія приміщення з вибухопожежної та пожежної небезпеки (для виробничих та складських приміщень);

- вимоги щодо утримання евакуаційних шляхів та виходів;

- спеціальні місця для куріння та вимоги до них;

- порядок утримання приміщень, робочихмісць;

- порядок зберігання та застосування легкозаймистих рідин, горючих рідин, пожежо вибухо небезпечних речовин і матеріалів;

- порядок прибирання робочих місць, збирання, зберігання та видалення горючих відходів, промасленного ганчір’я;

- порядок утримання та зберігання спецодягу;

- місця, порядок та норми одночасного зберігання в приміщенні лісоматеріалів та готової продукції;

- порядок проведення зварювальних та інших вогневих робіт;

- порядок огляду, вимкнення електроустановок, приведення в пожежобезпечний стан приміщень та робочих місць, закриття приміщень після закінчення роботи;

- заходи пожежної безпеки при роботі на технологічних установках та апаратах, які мають підвищену пожежну небезпеку;

- граничні показання контрольно-вимірювальних приладів, відхилення від яких можуть викликати пожежу або вибух;

- обов'язки та дії працівників у разі виникнення пожежі.

- Вивішення інструкцій на робочих та видимих місцях.

- Проведення з працівниками при прийнятті на роботу інструктажів з питань пожежної безпеки (далі – протипожежні інструктажі).

- Проведення з особами, яких приймають на роботу, пов'язану з підвищеною пожежною небезпекою, (до початку самостійного виконання роботи) спеціального навчання (пожежно-технічного мінімуму) (постанова Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях»).

- Навчання й перевірка знань з питань пожежної безпеки посадових осіб та працівників (постанова Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях»).

- Графік проведення планово-попереджувальних ремонтів та оглядів електроустановок, опалювального, вентиляційного, технологічного та іншого інженерного обладнання.

- Розроблення  і вивішення на видимих місцях планів (схем) евакуації людей на випадок пожежі.

- Вивішення у приміщеннях на видимих місцях біля телефонів табличок із зазначенням номера телефону для виклику пожежно-рятувальних підрозділів.

- Забезпечення території об’єкта, а також будівель, споруд, приміщень відповідними знаками безпеки.

- Інструкція для працівників охорони (сторожів, вахтерів, вартових), в якій повинно бути визначено їхні обов'язки щодо контролю за додержанням протипожежного режиму, огляду території і приміщень, порядок дій в разі виявлення пожежі, спрацювання систем протипожежного  захисту, а також указано, хто з посадових осіб об’єкта має бути викликаний у нічний час у разі пожежі.

- Список посадових осіб об’єкта із зазначенням їх місць проживання, службових, домашніх (мобільних) телефонів.

- Формування членів пожежно-рятувального підрозділу добровільної пожежної охорони (Порядок функціонування добровільної пожежної охорони затверджено постановою Кабінету Міністрів Українивід 17.07.2013 № 564).

- Систематичне очищення території об’єктів, протипожежних відстаней між будинками, спорудами, майданчиками для зберігання матеріалів, устаткування від сміття, відходів виробництва, тари, опалого листя, котрі необхідно регулярно видаляти (вивозити) у спеціально відведені місця.

- Автомобільні дороги, проїзди й проходи до будівель, споруд, пожежних вододжерел, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння мають бути завжди вільними, утримуватися справними.

- Протипожежні відстані між будівлями, спорудами, відкритими майданчиками для зберігання матеріалів, устаткування забороняється захаращувати, використовувати для складування матеріалів, устаткування, стоянок транспорту, будівництва та встановлення тимчасових будинків і споруд, у тому числі мобільних (інвентарних) будівель.

- Забезпечення на території об’єкта освітлення зовнішніх пожежних драбин, протипожежного обладнання, входів до будинків та споруд.

- Керівник об’єкта та/або підприємства своїм розпорядчим документом Визначення спеціальних місць для куріння та позначення їх відповідним знаком або написом.

- Своєчасне очищення усіх будинків, приміщень і споруд від горючого сміття та відходів виробництва.

- Забезпечення утримання засобів протипожежного захисту у працездатному стані та забезпечення їх технічного обслуговування.

- Оброблення дерев’яних елементів горищних покриттів (крокви, лати) засобами вогнезахисту. Роботи, пов’язані з проектуванням вогнезахисту та вогнезахисним оброблянням, виконуються суб’єктами господарювання, які мають відповідну ліцензію на такий вид робіт.

- Визначення категорії щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки для всіх будівель і приміщень виробничого, складського призначення.

- Забезпечення евакуаційним освітленням сходових кліток, внутрішніх відкритих та зовнішніх сходів, коридорів, проходів та інших шляхів евакуації.

- Наявність та утримання у справному стані світлових покажчиків «Вихід».

- Обладнання будинків, приміщень та споруд системами протипожежного захисту.

- Забезпечення території підприємства, будинків, споруд, приміщень, технологічних установок первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, ящиками з піском, бочками з водою, покривалами з негорючого теплоізоляційного матеріалу, пожежними відрами, совковими лопатами, пожежним інструментом, які використовуються для локалізації і ліквідації пожеж у їх початковій стадії розвитку.

Пожежні щити (стенди) повинні встановлюватись на території об’єкта площею більше 200м-2  з розрахунку один щит (стенд) на 5000м2 захищуваної площі.

До комплекту засобів пожежогасіння, які розміщуються на пожежному щиті, входять: вогнегасники - 3 шт., ящик з піском - 1 шт., протипожежне покривало - 1 шт., багор або лом та гак - 2 шт., лопати - 2 шт., сокири - 2 шт.

- Вказання на пожежних щитах (стендах) їх порядкових номерів та номеру телефону для виклику пожежно-рятувальних підрозділів.

- Колісні транспортні засоби мають бути забезпечені вогнегасниками відповідно до Норм оснащення вогнегасниками колісних транспортних засобів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.1997 року № 1128 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2009 року № 934).

- На складах лісопиломатеріалів необхідно дотримуватися таких вимог пожежної безпеки:

- відстань від штабелів, навісів та закритих складів лісопиломатеріалів до пожежних гідрантівповинна бути не менше 8м;

- перед формуванням штабелів підштабельні місця мають бути очищені до ґрунту від трав’яного покриву, горючого сміття та відходів. У разі значного нашарування відходів основу під штабелем необхідно покривати шаром піску, землі або гравію завтовшки не менше 0,15 м;

- на кожний склад повинен бути розроблений план організації гасіння пожежі з визначенням заходів щодо розбирання штабелів, куп трісок, а також з урахуванням залучення працівників підприємства та техніки. План щороку перед початком весняно-літнього пожежонебезпечного періоду повинен практично відпрацьовуватися з усіма робочими змінами підприємства із залученням відповідних пожежно-рятувальних підрозділів;

- на складах слід обладнувати пункти (пости) первинними засобами пожежогасіння та запасом протипожежного інвентарю у кількості, яка визначається планами організації гасіння пожеж;

- лебідки з двигунами внутрішнього згоряння слід розміщувати на відстані не менше 15 м від штабелів круглого лісу. Площа навколо лебідки повинна бути вільною від відходів та кори. Паливо для заправки двигунів дозволяється зберігати в кількості не більше однієї бочки (200 л) на відстані не менше 10 м від лебідки та 20 м від найближчого штабеля;

- коли укладаються і розбираються штабелі лісопиломатеріалів, транспортні пакети необхідно встановлювати лише з одного боку проїзду, при цьому проїжджа частина, яка залишається вільною, повинна бути не менше 4 м завширшки;

- у разі зберігання лісопиломатеріалів у будинках ширина проходу між штабелями та стіною будинку має бути не менше 0,8 м. Коли лісопиломатеріали укладаються усередині складів на стелажах, вони повинні бути віддалені від стін не менше ніж на 1 м;

- для спостереження за температурою нагрівання трісок у середині бурту необхідно передбачати спеціальні колодязі з електричними датчиками;

- склади лісопиломатеріалів та дров повинні мати огорожі.